| JUC-2M型微型温度继电器 |  |
| --- | --- |

| 一、用途 | JUC-2M型微型温度继电器为接触感应式温度继电器，可供雷达及电机设备中作保护和温度控制之用。 |
| --- | --- |
| 二、使用条件 | 相对湿度： 大气压力： 恒加速度： 工作位置： |
| 三、主要技术特性 | 1、触点形式：1D，1H 2、额定负载： 品种1：阻性27VDC，1 A 品种2：阻性220VAC，1 A 3、绝缘电阻：常温常湿：100MΩ 高湿： 2MΩ 4、介质耐压：正常条件：500V 低气压下：200V |
| 四、规格数据表 | 动作温度范围 触点动作 温度误差 触点回复 温度范围 测试方法（室温20°C） 升温速度 (°C/分) 下降速度 (°C/分) -10℃-85℃ ±5℃ ≤15±8℃ 4℃-6℃ 2℃-3℃ 90℃-110℃ 4℃-6℃ 115℃-130℃ ≤20±8℃ 2℃-4℃ |
| 五、外形 |  |